慢病数字孪生智能管理产品体系蓝图

覆盖糖尿病、慢阻肺、睡眠呼吸障碍的患者端与医生端全周期慢病管理方案

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档类型 | 产品体系蓝图 / 方案书 |
| 产品形态 | 患者端微信小程序 + 医生端PC工作台 + 智能引擎 |
| 核心能力 | 早期预警、精准诊断辅助、动态干预、长期随访、效果评估 |
| 适用对象 | 政府/项目申报、医院慢病中心、投资人、研发与设计团队 |
| 版本 | V1.0 蓝图稿 |

核心定位 构建面向糖尿病、慢阻肺、睡眠呼吸障碍患者的慢病数字孪生智能管理平台，融合居家设备、问卷量表、院内检查、行为依从性和医生随访数据，形成可解释、可追踪、可干预的院外慢病管理闭环。

# 1. 产品定位

本产品定位为慢病数字孪生智能管理平台，面向糖尿病、慢阻肺、睡眠呼吸障碍等需要长期监测和持续干预的慢性病人群，构建患者端、医生端和智能引擎协同的全周期管理体系。

| 目标 | 说明 |
| --- | --- |
| 早期预警 | 通过连续生理数据、症状问卷、行为数据、用药数据识别风险趋势。 |
| 精准诊断辅助 | 融合院内检查、居家监测、病史、量表和设备数据，为医生提供诊断参考。 |
| 动态干预 | 根据风险等级、依从性和指标变化，自动生成随访、宣教、复测和复诊建议。 |
| 长期管理 | 建立个人疾病画像和数字孪生模型，实现个体化慢病管理。 |
| 医患协同 | 让患者在院外持续被管理，让医生高效识别重点患者。 |

# 2. 产品边界与安全原则

| 系统可以做 | 系统不直接做 |
| --- | --- |
| 健康数据采集、风险提示、趋势分析、随访管理、辅助决策建议 | 自动诊断、自动开方、替代医生做最终医疗决策 |
| 个体化干预建议和任务下发 | 未经医生确认的治疗方案调整 |
| 疾病数字孪生建模与风险解释 | 宣称绝对预测、治愈或替代临床检查 |

医学安全边界 所有医学规则、风险阈值、模型输出和干预建议均应配置化，并由医生或医院专家审核后启用。患者端所有建议均应标明“仅供健康管理参考，不作为诊断或治疗依据”。

# 3. 用户画像

## 3.1 患者端用户

| 用户类型 | 典型特征 | 核心需求 |
| --- | --- | --- |
| 糖尿病患者 | 中老年为主，需长期监测血糖、饮食、运动和用药 | 控糖、减少医院往返、知道什么时候有风险 |
| 慢阻肺患者 | 有吸烟史、咳嗽咳痰、气促、反复急性加重 | 识别加重风险、管理吸入药、执行肺康复 |
| 睡眠呼吸障碍患者 | 打鼾、白天嗜睡、肥胖或高血压合并人群 | 筛查风险、监测睡眠、提升CPAP依从性 |
| 多病共管患者 | 同时存在多个慢病或合并症 | 一个入口统一管理多个慢病 |
| 家属/照护者 | 子女、配偶、护理人员 | 接收异常提醒、协助用药和复诊 |

## 3.2 医生端用户

| 角色 | 使用场景 | 核心需求 |
| --- | --- | --- |
| 专科医生 | 内分泌科、呼吸科、睡眠医学科 | 快速查看趋势、风险等级和诊疗建议 |
| 全科医生 | 社区、基层医院、医联体 | 标准化随访、分级诊疗、识别转诊对象 |
| 护士/健康管理师 | 院外随访、宣教、服务运营 | 批量管理患者、任务提醒、随访记录 |
| 科室管理员 | 项目管理、数据质控 | 管理人群、服务包和效果评估 |
| 医院管理者 | 慢病中心、互联网医院 | 提升随访率、复诊率、患者留存和管理质量 |

# 4. 核心产品架构

平台由患者端微信小程序、医生端PC工作台、管理后台和智能引擎层构成。

| 层级 | 模块 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 患者端 | 首页、健康档案、数据记录、疾病管理、风险提醒、任务中心、设备管理 | 以任务化方式帮助患者完成监测、用药、问卷、宣教和复诊。 |
| 医生端 | 工作台、患者列表、患者详情、预警中心、数字孪生、随访管理、智能干预、数据看板 | 支撑医生和管理师批量识别风险、审核建议、下发任务和追踪效果。 |
| 管理后台 | 规则配置、模板管理、内容管理、机构权限、设备接入、日志审计 | 支持多机构部署、标准化路径配置和安全合规管理。 |
| 智能引擎 | 数据融合、风险预警、数字孪生、干预推荐、随访任务、知识库 | 实现数据驱动的风险识别和可解释辅助决策。 |

# 5. 核心业务流程

患者建档：患者自建或医生建档，完成基础信息、疾病史、用药史和设备绑定。

多源数据接入：手动录入、智能设备、院内检查、问卷量表和医生随访数据进入平台。

生成个人疾病画像：系统形成基础画像、疾病画像、行为画像、风险画像和干预画像。

风险分层与预警：规则和模型共同识别异常趋势，输出绿色、黄色、橙色、红色风险。

医生审核干预：系统推荐复测、随访、宣教、复诊、检查建议，由医生或管理师确认后下发。

患者执行任务：患者端完成测量、问卷、设备同步、宣教学习、用药和运动任务。

效果评估与模型更新：系统评估干预前后指标变化，更新数字孪生模型并进入下一轮管理。

# 6. 患者端微信小程序功能架构

| 一级模块 | 二级功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 首页 | 今日健康状态、任务、风险提醒、快捷记录 | 让患者打开小程序就知道今天要做什么。 |
| 健康档案 | 基本信息、疾病史、用药史、检查报告 | 建立慢病基础档案。 |
| 数据记录 | 血糖、血压、体重、血氧、症状、运动、饮食、睡眠 | 支持手动录入和设备同步。 |
| 疾病管理 | 糖尿病、慢阻肺、睡眠呼吸障碍 | 按病种展示趋势、目标、风险和任务。 |
| 风险提醒 | 异常原因、处理建议、联系医生 | 用患者能理解的语言表达风险。 |
| 任务中心 | 复测、问卷、宣教、用药、运动、复诊 | 任务化执行慢病干预。 |
| 设备管理 | 血糖仪、血压计、血氧仪、睡眠设备、CPAP | 支持设备绑定、同步和异常提示。 |

# 7. 医生端PC工作台功能架构

| 一级模块 | 关键功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 工作台首页 | 待处理预警、待随访、重点患者、数据看板 | 医生快速进入工作。 |
| 患者管理 | 列表、标签、分组、搜索、批量操作 | 支持慢病人群管理。 |
| 患者详情 | 档案、趋势、时间轴、报告、用药、随访 | 单患者全景视图。 |
| 预警中心 | 血糖异常、血氧异常、急性加重、睡眠低氧、依从性差 | 集中处理异常。 |
| 数字孪生 | 疾病画像、趋势偏离、风险解释、干预效果 | 平台智能化核心页面。 |
| 随访管理 | 随访计划、任务模板、随访记录、失访提醒 | 标准化院外管理。 |
| 智能干预 | 推荐任务、医生审核、患者执行、效果评估 | 形成医患闭环。 |
| 数据看板 | 达标率、预警率、随访率、复诊率、依从性 | 用于项目评估和运营管理。 |

# 8. 三类疾病管理路径

## 8.1 糖尿病管理路径

管理目标：血糖达标，减少低血糖和并发症风险，提升用药和生活方式依从性。

| 阶段 | 产品动作 | 医生端动作 |
| --- | --- | --- |
| 筛查建档 | 录入病史、诊断类型、HbA1c、空腹血糖、餐后血糖、并发症 | 确认诊断，设定个体化目标 |
| 日常监测 | 血糖、饮食、运动、用药提醒 | 查看趋势和异常 |
| 风险预警 | 高血糖、低血糖、波动过大、长期未测 | 处理预警并发起随访 |
| 干预管理 | 饮食建议、运动建议、复测提醒、复诊提醒 | 确认干预方案 |
| 复评 | HbA1c、体重、血压、肾功能、眼底等 | 调整管理等级 |

## 8.2 慢阻肺管理路径

管理目标：减少急性加重，改善呼吸困难，提升吸入药依从性和肺康复执行率。

| 阶段 | 产品动作 | 医生端动作 |
| --- | --- | --- |
| 筛查建档 | 吸烟史、症状、肺功能、CAT、mMRC | 判断风险等级 |
| 稳定期管理 | 血氧、症状、用药、运动、肺康复 | 追踪病情变化 |
| 急性加重预警 | 咳嗽咳痰加重、气促增加、SpO2下降、用药异常 | 触发随访或复诊 |
| 干预 | 吸入药提醒、呼吸训练、氧疗提醒、就医建议 | 评估处理 |
| 复评 | CAT、mMRC、肺功能、急性加重次数 | 调整管理方案 |

## 8.3 睡眠呼吸障碍管理路径

管理目标：筛查高危人群，促进规范诊断，提升CPAP等治疗依从性，降低夜间低氧风险。

| 阶段 | 产品动作 | 医生端动作 |
| --- | --- | --- |
| 风险筛查 | STOP-Bang、ESS、打鼾、BMI、颈围、高血压史 | 判断是否建议检查 |
| 居家监测 | 睡眠时长、鼾声、夜间血氧、心率、觉醒次数 | 查看睡眠趋势 |
| 精准诊断辅助 | 导入PSG或便携睡眠监测报告 | 医生确认诊断 |
| 治疗管理 | CPAP使用时长、漏气、AHI、依从性提醒 | 管理治疗效果 |
| 长期随访 | 白天嗜睡改善、血压、体重、低氧改善 | 动态调整方案 |

# 9. 数字孪生融合辅助诊疗设计

在本产品中，数字孪生不是简单的数据看板，而是基于患者真实数据构建一个动态更新的个体化慢病状态模型。

| 模型层 | 内容 |
| --- | --- |
| 基础画像 | 年龄、性别、BMI、病史、生活方式、家族史 |
| 疾病画像 | 糖尿病分型、慢阻肺分级、睡眠呼吸障碍风险或诊断 |
| 生理状态 | 血糖、血氧、肺功能、睡眠结构、体重、血压 |
| 行为状态 | 饮食、运动、用药、吸烟、睡眠习惯、CPAP依从性 |
| 风险状态 | 急性风险、并发症风险、加重风险、依从性风险 |
| 干预状态 | 已执行方案、效果反馈、医生调整记录 |

辅助诊疗输出样式 医生端不只输出“高风险”，而应展示当前风险等级、主要证据、数据来源、规则或模型版本，以及可选处理动作，例如复测、随访、宣教、复诊、检查建议。医生可采纳、修改或驳回。

# 10. 数据指标体系

| 疾病 | 核心指标 |
| --- | --- |
| 糖尿病 | 空腹血糖、餐后血糖、随机血糖、HbA1c、TIR、TBR、TAR、血糖变异性、用药依从性、饮食运动记录、肾功能、眼底、足部、血脂 |
| 慢阻肺 | SpO2、心率、呼吸频率、PEF、FEV1、FEV1/FVC、CAT、mMRC、咳嗽咳痰气促、急性加重次数、吸入药依从性、肺康复 |
| 睡眠呼吸障碍 | STOP-Bang、ESS、睡眠时长、觉醒次数、AHI、ODI、最低血氧、平均血氧、低氧时间、CPAP使用时长、漏气、残余AHI |
| 通用 | 年龄、性别、BMI、血压、体重、腰围、生活方式、用药、不良反应、随访、复诊、服务任务完成率 |

# 11. 预警规则设计

| 等级 | 含义 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 绿色 | 状态稳定 | 常规管理 |
| 黄色 | 轻度异常或依从性下降 | 患者提醒 + 自动宣教 |
| 橙色 | 连续异常或存在加重风险 | 健康管理师随访 |
| 红色 | 严重异常或疑似急性风险 | 提醒及时就医 + 医生处理 |

| 疾病 | 预警示例 | 推荐动作 |
| --- | --- | --- |
| 糖尿病 | 低血糖、高血糖、血糖波动大、长期未测、用药依从性差 | 即时提醒、复测、饮食回顾、医生随访 |
| 慢阻肺 | 血氧下降、症状恶化、急性加重风险、吸入药漏用、肺康复未完成 | 症状问卷、复测血氧、健康管理师随访、必要时就医 |
| 睡眠障碍 | 夜间低氧、CPAP使用不足、残余AHI偏高、白天嗜睡加重 | 睡眠随访、面罩问题排查、医生评估、建议复查 |

# 12. MVP范围

建议MVP先完成“慢病数据闭环 + 规则预警 + 医生工作台 + 轻量数字画像”，不一开始追求完整黑盒AI诊断。

| 端/能力 | P0 必做模块 |
| --- | --- |
| 患者端 | 注册登录、建档、疾病选择、数据记录、任务提醒、风险提醒、健康教育 |
| 医生端 | 患者列表、患者详情、指标趋势、预警列表、随访记录、任务下发 |
| 系统能力 | 规则预警引擎、基础标签、风险分层、数据权限、日志审计 |
| 数字孪生 | 个体画像、趋势偏离分析、风险解释 |
| 设备接入 | 血糖仪、血氧仪、血压计优先 |

| 暂缓模块 | 原因 |
| --- | --- |
| 复杂AI诊断模型 | 需要大量真实数据、临床验证和合规评估 |
| 多设备全量接入 | 接口成本高，先接核心设备 |
| 自动治疗方案调整 | 医疗风险高，必须医生确认 |
| 完整医保/支付系统 | 可在试点验证后后置 |
| 大规模医联体协同 | 先完成单机构试点闭环 |

# 13. 迭代路线图

| 版本 | 目标 | 核心功能 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 基础闭环 | 完成患者端和医生端基础能力 | 患者建档、三病种基础管理、手动录入、基础设备接入、规则预警、随访任务 |
| V1.5 风险分层与服务运营 | 支持批量管理患者 | 风险分层、患者标签、随访模板、失访提醒、服务包、管理质量看板 |
| V2.0 数字孪生辅助诊疗 | 建立个体化疾病画像和数字孪生模型 | 个体基线、多源数据融合、趋势偏离、风险解释、多病共管分析 |
| V2.5 智能干预与闭环优化 | 实现更个性化的慢病管理 | 个性化干预推荐、动态随访计划、AI随访摘要、医生诊前摘要 |
| V3.0 区域慢病平台 | 支持医院、社区、家庭、设备厂商协同 | 多机构管理、分级诊疗、转诊闭环、区域人群看板、科研数据集 |

# 14. 产品成功指标

| 维度 | 指标 |
| --- | --- |
| 患者活跃 | 日活、周活、数据记录频次、设备同步率 |
| 管理依从 | 用药打卡率、随访完成率、任务完成率 |
| 临床过程 | 血糖达标率、急性加重识别率、CPAP依从率 |
| 医生效率 | 单医生管理患者数、预警处理时长、随访效率 |
| 服务运营 | 复诊率、续费率、失访率、患者满意度 |
| 模型效果 | 预警准确率、误报率、漏报率、医生采纳率 |

# 15. 推荐落地顺序

第一阶段先做“可用”：患者建档、数据记录、医生看板、预警、随访。

第二阶段做“好用”：风险分层、任务模板、自动提醒、患者标签、健康教育。

第三阶段做“智能”：数字孪生画像、趋势预测、辅助诊疗、干预效果评估。

第四阶段做“规模化”：多机构、医联体、设备生态、科研数据、模型迭代。

下一步建议 建议继续拆解为三份研发文档：患者端与医生端页面原型说明、核心数据字典、预警规则配置表。三者将直接影响后端表结构、设备接入和医生端工作台设计。